## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院 全自动医用PCR分析系统 项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 基本要求：设备通过国家药品监督管理局（NMPA）认证
| 2 | 试剂适配性：能提供配套该设备使用的HIV-1核酸定量检测试剂盒
| 3 | 检测灵敏度：配套HIV定量试剂的最低检出限应≤20cp/mL
| 4 | 技术原理：采用经典的实时聚合酶链式反应 (实时荧光定量PCR技术) 对样本进行分析（每一循环包括高温变性、低温退火、中温延伸三步反应）
| 5 | 漏检率低：该检测系统应可检出检测亚型覆盖HIV-1病毒M组、N组和O组
| 6 | 硬件要求：设备为全自动化封闭式一体机（核酸提取、扩增及分析各硬件模块均集成在同一台设备中）
| 7 | 自动化要求：样本前处理、核酸提取纯化和扩增检测的自动化程度高，能在同一封闭的体系中完成，实现样本进、结果出，提取、扩增及定量分析均无需人工转移或干预，尽量减少人为误差及污染。
| 8 | 适用标本：EDTA抗凝血浆，样本量：≥500ul
| 9 | 防交叉污染措施：试剂盒自带内质控、监控实验过程、核酸提取、扩增检测全程闭管反应
| 10 | 检测速度：一个样本从提取、扩增、分析到得出HIV定量结果的最短时间＜2h
| 11 | 配套HIV试剂定量下限：≤40cp/mL，能够为临床提供低至40cp/mL的定量数值报告（定量检测下限）
| 12 | 物料不停机上载：可以实现样本进结果出、单人份随来随检，支持不停机上载样本，无需等待上一批检测结束后再进行上载
| 13 | 配套HIV试剂定量方式：采用内部定量标准品，参与提取、扩增全流程，避免假阴性，精确定量，结果可溯源，无需绘制外部标准曲线。
| 14 | 荧光信号检测通道：≥4色荧光信号激发及检测，能够实现单管多重、精准定量检测分析
| 15 | 配套HIV试剂储存要求：试剂可常温保存运输
| 16 | 智能监控：监控实验各个环节，并用代码报告错误类型，更易监控和及时处理故障
| 17 | 试剂耗材：试剂盒自带耗材，无需实验室另外配备或使用其他耗材
| 18 | HIV试剂有效期：≥18个月
| 19 | 特异性：艾滋病患者常感染的病原体、临床常规抗病毒治疗药物及高水平内源性物质不会影响HIV病毒载量检测结果的准确性
| 20 | 配置要求：全自动HIV病毒载量检测系统1套、电脑一套、条形码扫描仪一个
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注