## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院 放疗靶区智能勾画系统 设备参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 一、基础功能
| 2 | 1.数据库：提供以结构化的数据方式存储病案数据，提供多个用户的数据共享；对患者病案数据进行集中控制，完善的保障机制，确保数据的安全性和可靠性。
| 3 | 2.服务端：支持客户端运行服务，向客户端提供资源，保存客户端数据。
| 4 | 3.权限管理：支持根据医院不同工作岗位及医疗组不同角色分工，分配各自数据操作对应的权限，最大化的保障数据不被随意修改。
| 5 | 4.系统设置：支撑医院业务流程运转的相关参数设置及常用基础数据配置，如人员、疾病、部位、病区等基础数据维护。
| 6 | 5.患者列表：
5.1支持患者基本信息、诊断信息及流程状态等信息查看；
5.2支持高级检索功能，可通过姓名、放疗号、病历号、病种、病区、在院/出院、治疗方式等信息检索患者。
| 7 | 二、靶区勾画
| 8 | 1.靶区查看：
| 9 | 1.1支持以列表方式显示所有勾画的解剖结构、名称定义和颜色；
| 10 | 1.2支持CT轴状位、冠状位和矢状位上显示勾画的结构轮廓；
| 11 | 1.3支持调整显示的窗宽，窗位；
| 12 | 1.4支持查看CT图指定体素点的CT值；
| 13 | 1.5支持按适应窗口、适应外轮廓和适应原图大小的方式来显示图像。
| 14 | 2.手动勾画：
| 15 | 2.1提供画笔和自由勾画的轮廓快速编辑工具；
| 16 | 2.2提供画刷和自由勾画的轮廓快速编辑工具；
| 17 | 2.3支持对结构轮廓线进行增加、修改、复制、粘贴、删除、缩放等编辑操作；
| 18 | 2.4支持对结构轮廓线的编辑操作进行撤销和恢复；
| 19 | 2.5支持对轮廓进行交、并、异或等逻辑运算操作；
| 20 | 2.6支持分叉结构的定义，在同一平面上可勾画同一结构的多个闭合轮廓线。
| 21 | 3.自动勾画
| 22 | 3.1支持基于阈值/CT 值的结构轮廓自动探测；
| 23 | 3.2支持肺部结构自动勾画；
| 24 | 3.3支持肺部自动勾画；
| 25 | 3.4支持脊髓自动勾画；
| 26 | 3.5支持眼球自动勾画；
| 27 | 3.6支持设置自动勾画范围，单层、多层或全部层面的自动勾画。
| 28 | 3.7支持复制到上一层、复制到下一层自动勾画；
| 29 | 4.三维重建
| 30 | 4.1提供解剖结构轮廓的三维重建视图；
| 31 | 4.2支持隐藏或显示任意指定结构的三维重建结果；
| 32 | 4.3支持三维重建场景透明度调节；
| 33 | 4.4支持隐藏或显示任意指定结构的三维重建结果；
| 34 | 4.5支持重建进度实时显示。
| 35 | 5.ROI操作
| 36 | 5.1支持ROI的添加、删除和ROI名、颜色、结构属性等属性值修改；
| 37 | 5.2支持对ROI进行交、并、异或等逻辑运算操作；
| 38 | 5.3支持ROI三维缩放复制；
| 39 | 5.4支持ROI体积计算；
| 40 | 5.5支持ROI的批量轮廓线删除。
| 41 | 6.靶区审核支持
| 42 | 6.1靶区的审核和取消审核；
| 43 | 6.2审核后的靶区禁止修改；
| 44 | 7.发送导出
| 45 | 7.1支持结构发送到DICOM网关；
| 46 | 7.2支持结构导出到本地；
| 47 | 8.勾画模板
| 48 | 8.1支持勾画模本的增加、修改、删改等管理操作；
| 49 | 8.2支持将当前的结构列表保存为勾画模板；
| 50 | 8.3支持选择勾画模板；
| 51 | 9.配准后勾画
| 52 | 9.1提供添加从序列进行融合和配准；
| 53 | 9.2支持勾画过程的融合平移、旋转等融合显示操作；
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注