## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院 无创肝纤维化诊断系统 设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 1 一般要求
| 2 | 1.1 设备形式:专用可移动一体化台式机。（非移动台车)
| 4 | 1.2 探头组成方式:影像引导探头与硬度检测探头连接同一台主机及控制中心
| 5 | 1.3 探头剪切波触动方式:支持多种激发方式，脚踏、手动和按键激发
| 6 | 1.4 肝脏硬度和脂肪衰减数据采集模式 支持单次采集，多次连续采集
| 7 | 2 主机
| 8 | 2.1 控制平台:高速处理及控制平台
| 9 | 2.2 显示器:高分辨率宽屏液晶显示器
| 10 | 3系统软件
| 11 | 3.1具备二维影像功能
| 12 | 3.2 超声诊断系统功能 内置一体化超声模块
| 13 | 4 影像探头1个
| 14 | 5 硬度检测探头数量2个
| 15 | 6 纤维扫描功能
| 16 | 7 配备可替换打印机
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注