## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院 耳鼻喉手术动力系统 设备项目参数调研清单
需求参数 | 参数需求 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
|  | 1 | 动力系统主机
|  | 2 | （1）可满足耳科、鼻科、喉科等多科手术要求。
|  | 3 | （2）可分别连接鼻咽喉吸切手柄、耳钻手柄等。
|  | 4 | （3）触摸式控制及显示其转速、转向(顺、逆时钟旋转，摆动。
|  | 5 | （4）能自动识别手柄的种类。
|  | 6 | （5）主机具有故障自检功能。
|  | 7 | （6）菜单式操作：有多种手术模式选择，方便助手操作。
|  | 8 | （7）脚踏开关：可控制手柄转速（无极变速50－60000转/分钟）及注水泵冲水速度。
|  | 9 | 鼻科吸切手柄
|  | 10 | （1）转速：往复≥5000转/分，单向≥12000转/分，最低50转/分用于精细手术,可用脚踏开关随意控制转速。
|  | 11 | （2）直排式设计：从刀头到吸引排出口为直排式吸引，切割、排出为一直线，克服术中堵塞难题。
|  | 12 | (3)手柄可控制刀头开口360度旋转，更精确吸切。
|  | 13 | （4）握笔式设计，可自由改变方向和方位。
|  | 14 | （5）手柄同电缆可用高温高压及熏蒸的方式消毒。
|  | 15 | （6）能与种类繁多的刀头及钻头（≥100种）匹配，可以完成鼻部、咽部、喉部及颅底的各种手术和整形科手术。
|  | 16 | 鼻科刀头
|  | 17 | （1）钻头刀头可以注水和吸引。
|  | 18 | （2）刃面对刃面，对组织真正实现切割，对周围组织无损伤，真正实现微创手术。内壁光滑，不易堵塞.
|  | 19 | （3）刀头种类多达百种。
|  | 20 | 耳科手柄
|  | 21 | （1）可以在最高转速下有效降低手柄温度。
|  | 22 | （2）钛金属机身, 重量≤110g，符合人体工学原理设计。
|  | 23 | （3）可调转速范围为200~60000转／分钟；具有很高的转动同心性：最小的震动。
|  | 24 | （4）最低噪音设计：安静的手术环境。先进的软件控制的平滑启动特性增加了手术中启动和停止的精确性。
|  | 25 | （5）易用的钻头锁扣装置：简单易用，快速掌握，可轻易的转换钻头。
|  | 26 | （6）直附件、弯附件设计，满足不同手术及术者要求。
|  | 27 | 耳科钻头
|  | 28 | （1）材料有碳钢，工具钢，不锈钢。
|  | 29 | （2）分切割和圆磨钻头（金刚石、金刚砂两种），钻头圆形以及橡子头形。
|  | 30 | （3）切削速度快，抗磨损寿命长。
| 补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注