## 一体化手术室（含宫腔镜）
广西中医药大学附属瑞康医院 超声内镜系统 设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目
| 1 | 一、设各适用范围:
| 2 | 设各适用于消化道疾病的检查和治疗恶性肿瘤的分期、粘膜下病变、巨大胃皱襞、肝胆胰腺肿瘤的探查及穿刺取活检。
| 3 | 二、超声电子内镜系统总体要求:
| 4 | （一）高清电子内镜显示
| 5 | （二）独立超声主机设计，具有彩色液晶触摸屏或轨迹球控制面板。
| 6 | （三）支持抬钳器自动锁定装置；
| 7 | （四）视频信号传输，速度更快，抗干扰更强；
| 8 | （五）具备穿刺引导功能。
| 9 | 三、技术参数要求：
| 10 | （一）≥20”高分辨率医用液晶显示器；
| 11 | （二）彩色液晶触摸屏或轨迹球控制面板；
| 12 | （三）可调整角度；
| 13 | （四）控制面板可灵活前后移动；
| 14 | （五）操作界面支持键盘输入；
| 15 | （六）焦点设置：焦点位置可调，焦点数量可调；
| 16 | （七）B模式图像：采用微处理单元、高灵敏度超声阵子，提升B模式图像画质，清晰呈现局部病变组织、微细血管和胰管等结构，再现病变的细微变化，实现高精度超声内镜检查；
| 17 | （八）成像模式：B模式，彩色多普勒、能量多普勒、弹性成像、组织谐波等；
| 18 | （九）支持复合谐波模式；
| 19 | （十）具有内置存储功能；
| 20 | （十一）视频接口：DVI、SDI、RGB TV、S-Video、Video等。
| 21 | （十二）超声主机可以兼容环扫镜、凸阵穿刺镜、凸阵穿刺镜（支气管镜）。
22
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注