## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院 高清电子小肠内窥镜 设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 高感图像传感器，输出高清图像。
| 2 | 具备近焦观察：2mm近距离观察。
| 3 | 插入方式：气囊方式，可定位定向，对肠腔内充气，活检，治疗。
| 4 | 气囊送气接口：附有专门的送气管。
| 5 | 视野角：≥140°。
| 6 | 观察景深：2~100mm。
| 7 | 先端部直径（插入部）：≤9.4mm，软性部直径（插入部）：≤9.4mm。
| 8 | 最小钳道内径：≥3.2mm。
9
10
11
12
13
14
15
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注