## Sheet1
广西中医药大学第二附属医院 射频治疗仪 项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 一、设备功能
| 2 | 产品主要用于吸脂术前利用射频能量对脂肪进行皮下有创软化以辅助后续吸脂过程，适用于身体躯干及四肢近端部位。
| 3 | 二、主要技术参数
| 4 | 1、RF输出功率：1-50W可调
| 5 | 2、RF输出频率：≥1MHz
| 6 | 3、温度：30-150℃可调
| 7 | 4、RF输出模式：CW、脉冲
| 8 | 5、治疗模式:单极射频,双极射频
| 9 | 6、具有实时阻抗检测匹配功能：系统自动检测并显示治疗位置阻抗数值，根据检测阻抗调整输出能量，确保靶组织接受预设恒定能量。
| 10 | 7、具有自动计算治疗时间与积累能量
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注